## Sheet1
Tester	Jack W King III				Date	07/22/15
Module	P-A-2-34				H2O Lv	full
Pxar Ver:	1.9				HV Read	-150V -0.00090Ua
Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
Pretest	Test Start	11:58		107.65	19.64	17.7 20.1 18.5 18.5 21.7 20.1 20.1 17.7
	Test End	11:59	00:01	365.30	85.30	19.3 19.3 17.7 20.1 19.3 18.5 19.3 19.3
PixelAlive	Test Start	12:00		107.62	19.56	Dead: 0 0 5 2 0 0 0 0
	Test End	12:01	00:01	365.50	85.50	Dead : 0 0 2 0 0 0 0 5
Trim:35	Test Start	12:02		107.76	19.92	good
	Test End	12:41	00:39	362.90	82.90
PhOpt:35	Test Start	13:08		107.69	19.74	good
	Test End	13:16	00:08	341.30	61.30
GainPed:35	Test Start	13:18		107.71	19.79	?
	Test End	13:21	00:03	340.60	60.60
Bbond1:35	Test Start	15:36		106.90	17.70	small fingerprint bb:136+
	Test End	15:40	00:04	330.70	50.70
Sc:vcal:35	Test Start	15:42		107.41	19.02
	Test End	15:49	00:07	330.50	50.50
Hotpixel:35	Test Start	13:23		107.72	19.82
	Test End	13:24	00:01	340.40	60.40
Floro:Cu:35	Test Start	13:55		107.67	19.69	pretest timing scan failed on restart
	Test End	14:03	00:08	333.00	53.00	required new timing scan
Floro:Sn:35	Test Start	14:15		107.37	18.91	-0.23578 uA
	Test End	14:23	00:08	348.30	68.30
Floro:In:35	Test Start	14:31		107.71	19.79	spiky distributions
	Test End	14:39	00:08	352.40	72.40	-02.4002 uA
Floro:Ag:35	Test Start	20:00		107.50	19.25	good floro found after phopt and
	Test End	20:08	00:08	343.50	63.50	gainped redo with vcolor 200
Hr:1.0ma:35	Test Start	14:52		108.21	21.08	-03.6784 uA
	Test End	14:54	00:02	332.80	52.80
Hr:0.8ma:35	Test Start	14:56		107.99	20.51	-3.1177 uA
optional	Test End	14:58	00:02	331.50	51.50
Hr:0.6ma:35	Test Start	15:00		108.01	20.56	-3.233 uA
optional	Test End	15:02	00:02	331.40	51.40
Hr:0.4ma:35	Test Start	15:06		107.96	20.44	-3.0037 uA
optional	Test End	15:08	00:02	331.00	51.00
Hr:0.2:ma35	Test Start	15:08		107.92	596.56	-02.8192 uA
optional	Test End	15:10	00:12	331.00	51.00

Total time:			01:55		Grade: