## Sheet1
Tester	Jack W King III				Date	06/24/15
Module	n00601				H2O Lv	full
Pxar Ver:	1.9				HV Read	-150v
Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
pretest	Test Start	12:09		106.70	17.19	IA differences per ROC: 17.7 16.9 17.7 18.5 17.7 19.3 16.1 19.3 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 16.1 20.1 18.5
	Test End	12:12	00:03	377.10	97.10	[12:12:48.667] INFO: CalDel: 138 142 140 128 140 139 138 131 130 122 137 130 119 134 136 119
pixelalive	Test Start	12:14		107.00	17.96	[12:12:48.667] INFO: VthrComp: 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
	Test End	12:15	00:01	371.30	91.30	[12:12:48.699] INFO: PixTestPretest::doTest() done, duration: 64 seconds
trim35	Test Start	12:15		107.11	18.24	one dead pixel roc 10
	Test End	12:52	00:37	368.30	88.30
phopt35	Test Start	13:05		107.55	19.38
	Test End	13:14	00:09	338.60	58.60
gainped35	Test Start	13:15		107.57	19.43
	Test End	13:24	00:09	337.60	57.60
bbond135	Test Start	01:24		107.57	19.43
	Test End		22:36	337.20	57.20
scvthr35	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
scvcal35	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
hotpixel35	Test Start	13:30		107.40	18.99
	Test End	13:31	00:01	336.90	56.90
floroCu35	Test Start	01:59		106.50	16.67
	Test End	14:06	12:07	333.00	53.00
floroIn35	Test Start	14:25		107.48	19.20
	Test End	14:31	00:06	351.50	71.50
floroSn35	Test Start	14:19		107.34	18.84
	Test End	14:24	00:05	352.00	72.00
floroAg35	Test Start	14:07		106.97	17.88
	Test End	14:13	00:06	335.10	55.10
hr10ma35	Test Start	13:33		107.15	18.35
	Test End	13:35	00:02	335.40	55.40
hr08ma35	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
hr06ma35	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
hr04ma35	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
hr02ma35	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00

Total time:			11:59		Grade: